## ご案内
東京電力エリア用 低圧・供給側工事申請書類
【内容】
・①工事店情報
・①【記入例】工事店情報
・②様式
・②【記入例】様式
・③動力・負荷設備内容 ※1
・③【記入例】動力・負荷設備内容
・④系統連系協議依頼票 ※2
・④【記入例】系統連系協議依頼票
・⑤引込線・計器工事設計書 ※3
・⑤【記入例】引込線・計器工事設計書
※1 「①工事店情報」と「②様式」は、必ずご提出ください
※2 ③は動力で負荷設備契約をご希望の場合にご提出ください
※3 ④は売電契約のない系統連系をお申込の場合にご提出ください
※4 ⑤は工事店様にて引込請負工事を行う場合にご提出ください
下段より必要に応じてお使いください。

## ①工事店情報
電気工事店様情報記入欄
下記事項の内容を理解し、相違ないことを確認したうえで申請を行います。
● 本申請はお客さまに同意をいただいている。
● 本申請のお客さまはENEOS Power株式会社と電気需給契約を締結されている。
● 本申請は低圧・供給側の申請である。
※ボックスにチェック☑が無い場合、申請が無効となりますのでご注意ください
お客さま情報 | お客さま名義
ご使用場所住所
お客さま番号 ※
ご契約番号 ※
供給地点特定番号 ※
メーター番号 ※
※申請いただく地点の特定に必要となるため、いずれか１つは必ずご記入ください
工事店（申請者）情報 | 工事店名
担当者名
| 電気工事店登録番号 |  | -
| Web申込システムユーザID | K
連絡先メールアドレス ※
連絡先電話番号
連絡先FAX番号
※記載がない場合は申請時に送付いただきました発信元メールアドレスを登録します。
※Web申込システム(東京電力パワーグリッド）のIDとなります
工事内容 | 形態 | 電灯 ・ 動力
| 申込種別 | 増設 ・ 減設 ・ 設備変更
| 変更後容量 | A ・ kVA ・ kW
工事概要 ※具体的な工事内容を ご記載ください
【注意点】
１．情報が不足している場合は、申請をお返しさせていただく場合があります
２．電灯と動力の2契約に対して申請を行う場合、契約ごとに技術協議票を作成ください。
３．本書面の申請は、低圧・供給側の工事申請のみとなります。
※発電側申請は、売電先（東京電力パワーグリッド株式会社等）へお問い合わせください。

## 【記入例】①工事店情報
電気工事店様情報記入欄
✔ | 下記事項の内容を理解し、相違ないことを確認したうえで申請を行います。
● 本申請はお客さまに同意をいただいている。
● 本申請のお客さまはENEOS Power株式会社と電気需給契約を締結されている。
● 本申請は低圧・供給側の申請である。
※ボックスにチェック☑が無い場合、申請が無効となりますのでご注意ください
お客さま情報 | お客さま名義 | 託送 太郎
| ご使用場所住所 | 東京都江東区東陰４－××－△△
| お客さま番号 ※ | 111111
| ご契約番号 ※ | 22222
| 供給地点特定番号 ※ | 03-****-****-****-****-****
| メーター番号 ※ | *******
※申請いただく地点の特定に必要となるため、いずれか１つは必ずご記入ください
工事店（申請者）情報 | 工事店名 | 東電工事店
| 担当者名 | 東電 太郎
| 電気工事店登録番号 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 5 | 6 | 7
| Web申込システムユーザID | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 連絡先メールアドレス ※ | 〇〇＠△△.jp
| 連絡先電話番号 | 090-0000-0000
| 連絡先FAX番号 | 000-000-0000
※記載がない場合は申請時に送付いただきました発信元メールアドレスを登録します。
※Web申込システム(東京電力パワーグリッド）のIDとなります
工事内容 | 形態 | 電灯 ・ 動力
| 申込種別 | 増設 ・ 減設 ・ 設備変更
| 変更後容量 | 8kVA
| 工事概要 ※具体的な工事内容を ご記載ください | アンペアブレーカー：30A → 主開閉器：8kVA への増設 ※EV充電器の新設にともなう、単3化工事
【注意点】
１．情報が不足している場合は、申請をお返しさせていただく場合があります
２．電灯と動力の2契約に対して申請を行う場合、契約ごとに技術協議票を作成ください。
３．本書面の申請は、低圧・供給側の工事申請のみとなります。
※発電側申請は、売電先（東京電力パワーグリッド株式会社等）へお問い合わせください。

## ②様式
需要者名 |  |  | 0 | [7 empty] | 需要場所 | 0 | [5 empty] | 電圧 |  |  |  | 低圧 | [5 empty] | 技術協議票（低圧共通様式）
発電者名 | [10 empty] | 発電場所 | [6 empty] | 申込区分 |  |  |  | 供給側
お客さま番号 |  |  | 0 | [7 empty] | 供給地点特定番号 |  |  | 0 |  |  |  | 契約形態 |  |  |  |  | 電灯 |  |  |  |  | ※1契約1申請書のお願い
ご契約番号 |  |  | 0 | [7 empty] | メーター番号 |  |  | 0 | [8 empty] | 動力 | [5 empty] | 電灯と動力の2契約に対して申請を行う場合、契約ごとに技術協議票を作成ください。
※①工事店情報に記入いただいた内容が自動で反映されます | [17 empty] | 申込種別 |  |  |  |  | 増設
※地点特定のために、需要者名・需要場所住所 の情報に加えて、「契約番号」・「お客さま番号」・「供給地点特定番号」・「計器番号」の4情報のうち、いずれか1つ以上は、必ずご記入ください | [22 empty] | 減設
(情報が不足している場合は、申請をお返しさせていただく場合があります) | [22 empty] | 設備変更
契約決定方法 | [7 empty] | 結線図 | ※結線図は手書き、又は別紙可 | [5 empty] | 落成有無 | あり | [7 empty] | 設計事前協議の有無 | [5 empty] | あり
|  | SB |  |  |  | A |  |  | ※新設は赤で、既設は黒でご記入ください | [6 empty] | なし | [13 empty] | なし |  |  | ●
|  | 主開閉器 |  |  |  | ｋVA ｋW | [8 empty] | 内線落成日 |  | 月 |  |  |  | 日 |  |  | 事前協議番号
|  | 負荷設備 | [12 empty] | 送電希望日 |  | 月 |  |  |  | 日
供給方式線式 | [14 empty] | ※送電希望日の記載がない場合には、「最短」の日付にて申請をおこないます
単相2線式 100V
|  | 単相2線式 200V | [12 empty] | 【支払者】
|  | 単相3線式 100V/200V | [12 empty] | 支払名義
|  | 3相3線式 200V | [12 empty] | 連絡メールアドレス
灯数/台数 |  |  |  | 回路数 | [10 empty] | ※工事負担金が発生した場合のみ、利用します
引込口配線 |  |  |  | 主開閉器容量 |  |  | A
夜間蓄熱機器 ※設置有の場合 | [14 empty] | 工事日時の事前連絡 |  | 希望する ・ しない | [5 empty] | 連絡先 |  | 需要（発電）者・工事店 |  |  | TEL：
|  | 単相 100V | [12 empty] | 調査時間帯の事前連絡 |  | 希望する ・ しない | [5 empty] | 連絡先 |  | 需要（発電）者・工事店 |  |  | TEL：
|  | 単相 200V | [12 empty] | 鍵の場所 |  | 水道ﾒｰﾀｰ ・ 仮設BOX ・ ｷｰBOX ・ その他
1次側 ・ 2次側 | [5 empty] | A | [8 empty] | ※事前連絡の記載がない場合には、「なし」とします
引込柱 |  |  |  |  | 付近図 | [9 empty] | 発電設備などの設置 |  | あり ・ なし | [7 empty] | （※系統連系協議依頼票が必要な場合は別途ご提出ください）
| 標識 | [15 empty] | 種別 |  | 太陽光・その他（ ） | [11 empty] | 定格出力 | kW
| 番号 | [13 empty] | 【現場設計の立会希望 （電気工事店 ・ 需要（発電）者 ・ その他）】 | [11 empty] | ※立会いを希望する場合に記入してください
[15 empty] | 立会者名 | [10 empty] | 電話番号
引込長さ
|  |  |  | ｍ | [10 empty] | 【引込工事を行う際の確認事項】
引込線取付点高さ | [14 empty] | 引込線が鉄道沿いで |  |  |  |  | ある ・ ない |  |  |  |  | 引込線が国道や都県道の道路沿いで | [5 empty] | ある ・ ない
|  |  |  | ｍ | [10 empty] | 引込線が国道・都県道を横断 |  |  |  |  | する ・ しない |  |  |  |  | 引込線がバス通り沿いで | [5 empty] | ある ・ ない
電柱までの距離 | [14 empty] | 引込線が商店街通り沿いで |  |  |  |  | ある ・ ない |  |  |  |  | 引込線が一方通行の道路沿いで | [5 empty] | ある ・ ない
|  |  |  | ｍ | [10 empty] | 引込線が送電線下で |  |  |  |  | ある ・ ない |  |  |  |  | 引込線が小柱（他社小柱を含む）を経由 | [5 empty] | する ・ しない
隣接柱（左） | [14 empty] | 設計協議を希望 |  |  |  |  | する ・ しない |  |  |  |  | 引込線等が他人敷地を通過 | [5 empty] | する ・ しない
| 標識 | [13 empty] | 引込線取付金具は |  |  |  |  | ある ・ ない |  |  |  |  | 引込線等が河川区域内に | [5 empty] | ある ・ ない
| 番号 |  |  |  | ※電柱標識、番号および引込線の長さは正確にご記入ください | [9 empty] | 引込線工事を行う際に、地上高、隔離等の確保ができている | [15 empty] | はい ・ いいえ
隣接柱（右） |  |  |  |  | ※新設は赤で、既設は黒でご記入ください | [25 empty] | 引込工事なし
| 標識 |  |  |  | ※当該引込柱と隣接電柱２本の計３本をご記入ください | [9 empty] | 計器工事を行う際、十分な作業スペースが確保できている | [15 empty] | はい ・ いいえ
| 番号 |  |  |  | ※引込取付点は△で、計量器の取付位置は[Wh]等でご記入ください | [25 empty] | 計器工事なし
[15 empty] | メーターが金属箱に収納されて | [9 empty] | いない ・ いる
工事区分 |  |  |  | 東電パワーグリッド工事 ・ 引込請負工事 (引込線・計器・アンペアブレーカ・計器箱・接続のみ) | [10 empty] | 金属箱内にある場合、金属箱に窓が | [9 empty] | ない ・ ある
引込工事 |  |  |  | あり ・ なし ・ 接続のみ | [5 empty] | 引込方法 |  |  | 本柱直接・柱間分岐・本柱引込下・地中・その他 |  | 金属箱内にある設備について選択してください | [9 empty] | ELB（漏電遮断器） |  |  | ない ・ ある |  |  | その他設備
引込柱変更 |  |  |  | ある ・ ない | [5 empty] | 引込線取付点の変更 |  |  | ある ・ ない | [11 empty] | MCCB（配線用遮断器） |  |  | ない ・ ある |  |  | ない ・ ある
引込口配線の張替 |  |  |  | ある ・ ない | [5 empty] | 計器取付位置の変更 |  |  | ある ・ ない |  | メーターと隣の建物との距離が1.5m以内、 | [9 empty] | ない ・ ある
ＳＢ取付位置の変更 |  |  |  | ある ・ ない | [5 empty] | その他改修工事 |  |  |  |  | かつその建物が４階建て以上で
※引込請負工事希望の場合には、引込線・計器工事設計書をご提出ください | [14 empty] | メーターの設置箇所は地下で | [9 empty] | ない ・ ある
[15 empty] | メーターは屋内またはシャッターのある倉庫内に | [9 empty] | ない ・ ある
※上記記載のない場合には「ない・しない」とします

## 【記入例】②様式
需要者名 |  |  |  |  | 託送 太郎 | [9 empty] | 需要場所 | 東京都江東区東陰４－××－△△ | [6 empty] | 電圧 |  |  |  | 低圧 | [5 empty] | 技術協議票（低圧共通様式）
発電者名 | [14 empty] | 発電場所 | [7 empty] | 申込区分 |  |  |  | 供給側
お客さま番号 |  |  |  |  | 111111 | [9 empty] | 供給地点特定番号 |  |  | 03-****-****-****-****-**** |  |  |  |  | 契約形態 |  |  |  | ● | 電灯 |  |  |  |  | ※1契約1申請書のお願い
ご契約番号 |  |  |  |  | 22222 | [9 empty] | メーター番号 |  |  | ******* | [9 empty] | 動力 | [5 empty] | 電灯と動力の2契約に対して申請を行う場合、契約ごとに技術協議票を作成ください。
※①工事店情報に記入いただいた内容が自動で反映されます | [22 empty] | 申込種別 |  |  |  | ● | 増設
※地点特定のために、需要者名・需要場所住所 の情報に加えて、「契約番号」・「お客さま番号」・「供給地点特定番号」・「計器番号」の4情報のうち、いずれか1つ以上は、必ずご記入ください | [27 empty] | 減設
(情報が不足している場合は、申請をお返しさせていただく場合があります) | [27 empty] | 設備変更
契約決定方法 | [11 empty] | 結線図 | ※結線図は手書き、又は別紙可 | [5 empty] | 落成有無 | ● | あり | [7 empty] | 設計事前協議の有無 | [5 empty] | あり
|  | SB | [7 empty] | A |  |  | ※新設は赤で、既設は黒でご記入ください | [7 empty] | なし | [11 empty] | ● |  | なし |  |  | ●
● |  | 主開閉器 |  |  |  | 8 |  |  |  | ｋVA ｋW | [8 empty] | 内線落成日 | 12 |  | 月 | 1 |  |  | 日 |  |  | 事前協議番号
|  | 負荷設備 | [16 empty] | 送電希望日 | 12 |  | 月 | 15 |  |  | 日
供給方式線式 | [18 empty] | ※送電希望日の記載がない場合には、「最短」の日付にて申請をおこないます
単相2線式 100V
|  | 単相2線式 200V | [16 empty] | 【支払者】
● |  | 単相3線式 100V/200V | [16 empty] | 支払名義
|  | 3相3線式 200V | [16 empty] | 連絡メールアドレス
灯数/台数 |  |  |  | 5 |  |  | 回路数 |  | 6 | [9 empty] | ※工事負担金が発生した場合のみ、利用します
引込口配線 |  |  |  | 8 |  |  | 主開閉器容量 |  | 40 |  | A
夜間蓄熱機器 ※設置有の場合 | [18 empty] | 工事日時の事前連絡 |  |  | 希望する ・ しない | [5 empty] | 連絡先 |  | 需要（発電）者・工事店 |  |  | TEL： |  | 090-0000-0000
|  | 単相 100V | [16 empty] | 調査時間帯の事前連絡 |  |  | 希望する ・ しない | [5 empty] | 連絡先 |  | 需要（発電）者・工事店 |  |  | TEL： |  | 090-0000-0000
|  | 単相 200V | [16 empty] | 鍵の場所 |  |  | 水道ﾒｰﾀｰ ・ 仮設BOX ・ ｷｰBOX ・ その他
1次側 ・ 2次側 | [9 empty] | A | [8 empty] | ※事前連絡の記載がない場合には、「なし」とします
引込柱 | [7 empty] | 付近図 | [10 empty] | 発電設備などの設置 |  |  | あり ・ なし | [7 empty] | （※系統連系協議依頼票が必要な場合は別途ご提出ください）
| 標識 |  | ■■町 | [18 empty] | 種別 |  | 太陽光・その他（ ） | [11 empty] | 定格出力 | kW
| 番号 |  | 111 | [15 empty] | 【現場設計の立会希望 （電気工事店 ・ 需要（発電）者 ・ その他）】 | [12 empty] | ※立会いを希望する場合に記入してください
[19 empty] | 立会者名 | [11 empty] | 電話番号
引込長さ
| 5 | [5 empty] | ｍ | [11 empty] | 【引込工事を行う際の確認事項】
引込線取付点高さ | [18 empty] | 引込線が鉄道沿いで | [5 empty] | ある ・ ない |  |  |  |  | 引込線が国道や都県道の道路沿いで | [5 empty] | ある ・ ない
| 5 | [5 empty] | ｍ | [11 empty] | 引込線が国道・都県道を横断 | [5 empty] | する ・ しない |  |  |  |  | 引込線がバス通り沿いで | [5 empty] | ある ・ ない
電柱までの距離 | [18 empty] | 引込線が商店街通り沿いで | [5 empty] | ある ・ ない |  |  |  |  | 引込線が一方通行の道路沿いで | [5 empty] | ある ・ ない
[7 empty] | ｍ | [11 empty] | 引込線が送電線下で | [5 empty] | ある ・ ない |  |  |  |  | 引込線が小柱（他社小柱を含む）を経由 | [5 empty] | する ・ しない
隣接柱（左） | [18 empty] | 設計協議を希望 | [5 empty] | する ・ しない |  |  |  |  | 引込線等が他人敷地を通過 | [5 empty] | する ・ しない
| 標識 |  | ▲▲町 | [15 empty] | 引込線取付金具は | [5 empty] | ある ・ ない |  |  |  |  | 引込線等が河川区域内に | [5 empty] | ある ・ ない
| 番号 |  | 222 |  |  |  |  | ※電柱標識、番号および引込線の長さは正確にご記入ください | [10 empty] | 引込線工事を行う際に、地上高、隔離等の確保ができている | [16 empty] | はい ・ いいえ
隣接柱（右） | [7 empty] | ※新設は赤で、既設は黒でご記入ください | [27 empty] | 引込工事なし
| 標識 | [6 empty] | ※当該引込柱と隣接電柱２本の計３本をご記入ください | [10 empty] | 計器工事を行う際、十分な作業スペースが確保できている | [16 empty] | はい ・ いいえ
| 番号 | [6 empty] | ※引込取付点は△で、計量器の取付位置は[Wh]等でご記入ください | [27 empty] | 計器工事なし
[19 empty] | メーターが金属箱に収納されて | [10 empty] | いない ・ いる
工事区分 | [6 empty] | 東電パワーグリッド工事 ・ 引込請負工事 (引込線・計器・アンペアブレーカ・計器箱・接続のみ) | [11 empty] | 金属箱内にある場合、金属箱に窓が | [10 empty] | ない ・ ある
引込工事 | [6 empty] | あり ・ なし ・ 接続のみ | [6 empty] | 引込方法 |  |  | 本柱直接・柱間分岐・本柱引込下・地中・その他 |  | 金属箱内にある設備について選択してください | [10 empty] | ELB（漏電遮断器） |  |  | ない ・ ある |  |  | その他設備
引込柱変更 | [6 empty] | ある ・ ない | [6 empty] | 引込線取付点の変更 |  |  | ある ・ ない | [12 empty] | MCCB（配線用遮断器） |  |  | ない ・ ある |  |  | ない ・ ある
引込口配線の張替 | [6 empty] | ある ・ ない | [6 empty] | 計器取付位置の変更 |  |  | ある ・ ない |  | メーターと隣の建物との距離が1.5m以内、 | [10 empty] | ない ・ ある
ＳＢ取付位置の変更 | [6 empty] | ある ・ ない | [6 empty] | その他改修工事 |  |  |  |  | かつその建物が４階建て以上で
※引込請負工事希望の場合には、引込線・計器工事設計書をご提出ください | [18 empty] | メーターの設置箇所は地下で | [10 empty] | ない ・ ある
[19 empty] | メーターは屋内またはシャッターのある倉庫内に | [10 empty] | ない ・ ある
※上記記載のない場合には「ない・しない」とします

## ③動力・負荷設備内容
動力・負荷設備内容 |  |  | 需要者名
需要場所（住所）
※動力の実量制で主開閉器容量が143A以上となる場合，臨時契約（動力）で負荷設備契約を希望される場合，または特殊な
機器（溶接機，レントゲン等）がある場合は，負荷設備内容をご記入の上，提出してください。
※機器の容量・消費電力等が確認できる仕様書を添付してください。
【エアコン】
メーカー
型式 | セット
内機
外機
消費電力（標準） | 冷房
暖房
台数
【負荷設備】
機器（名称・型式） |  | 相 | 銘板容量（kW） | 台数 | コンデンサ（μＦ）
単相・三相
単相・三相
単相・三相
単相・三相
単相・三相
単相・三相
単相・三相
単相・三相
単相・三相
単相・三相

## 【記入例】③動力・負荷設備内容
動力・負荷設備内容 |  |  | 需要者名 | 託送 太郎
|  |  | 需要場所（住所） | 江東区東陰４－××－△△
※動力の実量制で主開閉器容量が143A以上となる場合，臨時契約（動力）で負荷設備契約を希望される場合，または特殊な
機器（溶接機，レントゲン等）がある場合は，負荷設備内容をご記入の上，提出してください。
※機器の容量・消費電力等が確認できる仕様書を添付してください。
【エアコン】
メーカー |  | エアコン
型式 | セット | 型式
| 内機 | 型式
| 外機 | 型式
消費電力（標準） | 冷房 | 5.3KW
| 暖房 | 5.8KW
台数 |  | 2
【負荷設備】
機器（名称・型式） |  | 相 | 銘板容量（kW） | 台数 | コンデンサ（μＦ）
ポンプ |  | 単相・三相 | 3KW | 1
単相・三相
単相・三相
単相・三相
単相・三相
単相・三相
単相・三相
単相・三相
単相・三相
単相・三相

## ④連系協議依頼票
低圧配電線への系統連系協議依頼票 | [12 empty] | ※2024年3月版 | [5 empty] | ●
東京電力パワーグリッド株式会社 殿 | [19 empty] | 2 | kVA
「自家発電設備等の低圧電線路との連系に関する契約要綱」を承諾のうえ、2021年4月1日以降の太陽光発電設備(10kW以上)、 | [19 empty] | 3 | A
風力発電設備の固定価格買取制度電源における発電量調整供給契約申込の場合は、無補償での出力制御および出力の抑制に必要な | [19 empty] | 有
機器等の設置等を講ずることに同意し、次の発電設備等と東京電力パワーグリッド株式会社の電力供給設備を系統連系することを
申し込むとともに協議を依頼します。 | [19 empty] | 認証品
[8 empty] | 東京電力パワーグリッド記入欄 | [11 empty] | 非認証品
発 電 設 備 等 | 太 陽 光 | [6 empty] | 受付Ｎｏ
| ガスエンジンコージェネレーション | [6 empty] | 依頼受付 |  | 年 月 日 | [9 empty] | 有
| 燃 料 電 池 | [6 empty] | 回 答 |  | 年 月 日 |  |  |  | 扱 者 | [5 empty] | 無
| その他（ ） | [6 empty] | 連系可否 |  | 可 ・ 否
発電者さま名 | [6 empty] | 様 | 連絡先 |  | （協議者） | [9 empty] | 内蔵
[15 empty] | 様 |  |  |  |  | 別置
供給（受電）地点特定番号 | [9 empty] | （住所） 〒
設置場所住所
|  | ℡ |  | － |  | － |  |  |  | ℡ |  | － |  | －
契約種別・容量 |  | 低圧電灯 単相 |  |  |  | 線式 |  | A
|  | 低圧電力 三相 |  |  | 3 | 線式 |  | kW
連系希望日 |  | 希望日を令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日として具体的に別途協議する
運用申合書 |  | 郵送希望 （有 ・ 無） |  | 郵送先 |  | （名義）
（住所）〒
[7 empty] | ℡ |  | － |  | －
注１：要綱によるご契約の場合，ご記入は不要です。 注２：郵送希望の場合，当社より運用申合書を送付しますので，捺印のうえ１部を連系希望日までに返送願います。
主任技術者 または 保守点検者 等 |  | 外部委託【法人（ ）・個人（ ）・その他（ ）】・統括・選任・
兼任・許可・その他（ ） （ 年 月 日 号）
（住所）〒
（氏名） （連絡先）
連系条件 |  | 逆潮流 |  | 有 ・ 無
サイバーセキュリティ 対策 （逆潮流有の場合は必ずご記載ください） |  |  | 外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策を講じている。
発電設備の制御に係るシステムには，マルウェアの侵入防止対策を講じている。
発電設備に関するセキュリティ管理責任者は、発電者情報と同一。
※同一でない場合（氏名： 連絡先： ）
発 電 設 備 等 概 要 ① | 種 類 太陽光 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ 燃料電池 その他 | メーカー※１ | [6 empty] | 型式※１ | [6 empty] | kW | 電圧位相跳躍検出 | 周波数ｼﾌﾄ(連系不可)
|  | 容 量※１ |  |  |  | kW | [9 empty] | kVA | 3次高調波電圧検出 | ｽﾘｯﾌﾟﾓｰﾄﾞ周波数ｼﾌﾄ(連系不可)
[17 empty] | 周波数変化率検出 | 有効電力変動(連系不可)
| インバータ ・ 系統連系 保護装置 | 認証区分 |  | 認証品 ・ 非認証品 | [12 empty] | その他 | 無効電力変動（連系不可）
|  | 自立運転 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 系統連系保護装置 |  | 内蔵 ・ 別置 | [6 empty] | 負荷変動（連系不可）
|  | メーカー | [6 empty] | 型式 | [8 empty] | ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数FB(STEP3.2)
|  | 電気方式 | [6 empty] | 定格出力 |  |  |  |  | kW |  |  |  | ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1)
|  | 受動的方式 | [6 empty] | 能動的方式 | [8 empty] | その他
発 電 設 備 等 概 要 ② | 種 類 太陽光 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ 燃料電池 その他 | メーカー※１ | [6 empty] | 型式※１
|  | 容 量※１ |  |  |  | kW
| インバータ ・ 系統連系 保護装置 | 認証区分 |  | 認証品 ・ 非認証品
|  | 自立運転 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 系統連系保護装置 |  | 内蔵 ・ 別置
|  | メーカー | [6 empty] | 型式
|  | 電気方式 | [6 empty] | 定格出力 |  |  |  |  | kW
|  | 受動的方式 | [6 empty] | 能動的方式
発電設備等の 増設・新設計画 |  | 計画有無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 実施時期 |  | 年 月 頃
内容
記入上の留意事項： ※１ 発電部分とインバータが一体型の場合，ご記入は不要です。 ※２ 太陽光発電の場合のみ，ご記入願います。 ※３ 茨城県の一部フリッカ発生エリアにおいては，電圧フリッカ対策品（STEP3.0）の製品をお取付下さい。
（同時最大受電電力の協議について） 発電側課金制度導入に伴う，発電側課金請求対象が同時最大受電電力10kW以上となるため，発電設備出力の合計値が9.5～9.999kWとなる発電設備については，同時最大受電電力を9kWといたします。 当該による最大受電電力の決定について，変更を希望の方はご連絡ください。

## 【記入例】④系統連系協議依頼票
低圧配電線への系統連系協議依頼票 | [15 empty] | ●
東京電力パワーグリッド株式会社 殿
「自家発電設備等の低圧電線路との連系に関する契約要綱」を承諾のうえ、2021年4月1日以降の太陽光発電設備(10kW以上)、
風力発電設備の固定価格買取制度電源における発電量調整供給契約申込の場合は、無補償での出力制御および出力の抑制に必要な
機器等の設置等を講ずることに同意し、次の発電設備等と東京電力パワーグリッド株式会社の電力供給設備を系統連系することを
申し込むとともに協議を依頼します。
東京電力パワーグリッド記入欄
発 電 設 備 等 | 太 陽 光 |  |  |  | ● |  |  | 受付Ｎｏ
| ガスエンジンコージェネレーション | [6 empty] | 依頼受付 |  | 年 月 日
| 燃 料 電 池 | [6 empty] | 回 答 |  | 年 月 日 |  |  |  | 扱 者
| その他（ 蓄電池 ） |  |  |  | ● |  |  | 連系可否 |  | 可 ・ 否
発電者さま名 |  | 託送 太郎 |  |  |  |  | 様 | 連絡先 |  | （協議者） |  | 東電工事店
[10 empty] | 東電 太郎 |  |  |  |  | 様
供給（受電）地点特定番号 |  | 03-0012-****-****-****-**** | [7 empty] | （住所） 〒 |  | 111-1111
設置場所住所 |  | 東京都江東区東陰４－××－△△ | [7 empty] | 東京都*************
|  | ℡ | 090 | － | 0000 | － | 0000 |  |  | ℡ | 090 | － | 1111 | － | 2222
契約種別・容量 |  | 低圧電灯 単相 |  |  | 3 | 線式 | 10 | kVA
|  | 低圧電力 三相 |  |  | 3 | 線式 |  | kW
連系希望日 |  | 希望日を令和 |  | 5 | 年 | 8 | 月 | 1 | 日として具体的に別途協議する
運用申合書 |  | 郵送希望 （有 ・ 無） |  | 郵送先 |  | （名義）
（住所）〒
[7 empty] | ℡ |  | － |  | －
注１：要綱によるご契約の場合，ご記入は不要です。 注２：郵送希望の場合，当社より運用申合書を送付しますので，捺印のうえ１部を連系希望日までに返送願います。
主任技術者 または 保守点検者 等 |  | 外部委託【法人（ ）・個人（ ）・その他（ ）】・統括・選任・
兼任・許可・その他（ ） （ 年 月 日 号）
（住所）〒
（氏名） （連絡先）
連系条件 |  | 逆潮流 |  | 有
サイバーセキュリティ 対策 （逆潮流有の場合は必ずご記載ください） |  |  | 外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策を講じている。
発電設備の制御に係るシステムには，マルウェアの侵入防止対策を講じている。
発電設備に関するセキュリティ管理責任者は、発電者情報と同一。
※同一でない場合（氏名： 連絡先： ）
発 電 設 備 等 概 要 ① | 種 類 太陽光 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ 燃料電池 その他 | メーカー※１ | [6 empty] | 型式※１
|  | 容 量※１ |  | 3.075 |  | kW
| インバータ ・ 系統連系 保護装置 | 認証区分 |  | 認証品
|  | 自立運転 |  | 有 |  |  |  |  | 系統連系保護装置 |  | 内蔵
|  | メーカー |  | ニチコン |  |  |  |  | 型式 |  | ES-T3S
|  | 電気方式 |  | 単相2線式(単相３線式配電線に接続) |  |  |  |  | 定格出力 |  | 5.9 |  |  | kW
|  | 受動的方式 | [6 empty] | 能動的方式
発 電 設 備 等 概 要 ② | 種 類 太陽光 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ 燃料電池 その他 | メーカー※１ |  | ニチコン |  |  |  |  | 型式※１ |  | ES-T3LS
|  | 容 量※１ |  | 9.96 |  | kW
| インバータ ・ 系統連系 保護装置 | 認証区分 |  | 認証品
|  | 自立運転 |  | 有 |  |  |  |  | 系統連系保護装置 |  | 内蔵
|  | メーカー |  | ニチコン |  |  |  |  | 型式 |  | ES-T3S
|  | 電気方式 |  | 単相2線式(単相３線式配電線に接続) |  |  |  |  | 定格出力 |  | 5.9 |  |  | kW
|  | 受動的方式 |  | 電圧位相跳躍検出 |  |  |  |  | 能動的方式 |  | ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1)
発電設備等の 増設・新設計画 |  | 計画有無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 実施時期 |  | 年 月 頃
内容
記入上の留意事項： ※１ 発電部分とインバータが一体型の場合，ご記入は不要です。 ※２ 太陽光発電の場合のみ，ご記入願います。 ※３ 茨城県の一部フリッカ発生エリアにおいては，電圧フリッカ対策品（STEP3.0）の製品をお取付下さい。
（同時最大受電電力の協議について） 発電側課金制度導入に伴う，発電側課金請求対象が同時最大受電電力10kW以上となるため，発電設備出力の合計値が9.5～9.999kWとなる発電設備については，同時最大受電電力を9kWといたします。 当該による最大受電電力の決定について，変更を希望の方はご連絡ください。

## ⑤引込線・計器工事設計書
様式－７
[5 empty] | 引 込 線 ・ 計 器 工 事 設 計 書 | [17 empty] | 工事店控・検収用
お客さま | ご使用場所 |  |  | 市 |  |  |  | 町 村 | [12 empty] | 設 計 番 号
区
|  |  |  | 郡 | [8 empty] | 丁目 |  | 番 |  |  |  | 号
ご契約名義
様
工 事 内 容 |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 申込先店所
工 事 種 別 |  | 電 線 種 別 |  | 倉出数 又は長さ(m) | 倉入数 又は長さ(m) | 工 事 件 数 | 金 額（円） |  |  |  | 倉出入材料授受工事店確認
工事番号
直接引込線工事 | [10 empty] | 窓 口 | 受 領 月 日 |  |  |  |  | 印又はサイン
連接引込線工事
[12 empty] | 月 日 | [8 empty] | 処理経過 |  |  | 処 理 日 |  | 担 当
引込線張替工事
[11 empty] | 宅配利用 |  |  | 宅配便利用の場合は発送伝票控を添付 | [6 empty] | 受付
引込口変更 その他改修工事 | [20 empty] | 工事依頼
引込線撤去 | [10 empty] | 備考 | [9 empty] | 倉出
外灯引込線工事 | [20 empty] | 倉入
本柱取付外灯 | [10 empty] | 電柱番号 |  |  |  |  | 引込BOX |  |  |  |  | 完成期日
[16 empty] | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 計器ＳＢ検収 | 良･否
道路横断
計 器 工 事 | １Φ２ 100 |  | 30 A | [17 empty] | 再検収 | 良･否
| １Φ２ 200 |  | 30 A | [12 empty] | 有 ・ 無
[21 empty] | 支 払 手 続 | 良･否
| １Φ３ 100／200 |  | 30 A | [7 empty] | ［工事図面］ | [9 empty] | 整理
| １Φ３ 100／200 |  | 60 A
| １Φ３ 100／200 |  | 120 A
| ３Φ３ 200 |  | 30 A
| ３Φ３ 200 |  | 60 A
| ３Φ３ 200 |  | 120 A
| タイムスイッチ |  | 30A
アンペアブレーカ工事 | １Φ２
１Φ２
１Φ３
１Φ３
合 計 工 事 金 額
宅 配 先 情 報 欄 | ●委託材料の宅配先は東京電力へ工事店登録している事務所住所となります。ただし、ご登録以外の事務所へ宅配希望の場合は、以下へご記載ください。 | [7 empty] | 標準工事範囲 | [5 empty] | 従 量 電 灯 |  |  |  |  | 低 圧 電 力 |  |  |  | 深力〔電灯〕温水器
[9 empty] | 引込 工事 |  |  |  |  | 3.2mm | 7(8)KVA以下 |  |  |  |  | 11(14)KW以下 |  |  |  | 〔60A〕4.4KW以下
| 工事店番号 | [12 empty] | 14mm2 | 10(12)KVA以下 |  |  |  |  | 15(21)KW以下 |  |  |  | 〔60A〕5.4KW以下
| 工事店名称 | [7 empty] | 計器 工事 |  |  |  |  | 30A(60A) | 60A(12KVA)以下 |  |  |  |  | 9KW(18KW)以下 |  |  |  | 5.4KW以下
| 住所 | [12 empty] | 120A | 24KVA以下 |  |  |  |  | 38KW以下
* 電灯・電力の（ ）内数値は主開閉器契約の場合です。 * 引込線工事完了後（撤去・張替時は撤去電線倉入時）速やかに自主検査報告の提出をお願いいたします。
配殊No.251 ※太枠内を記入下さい。
※アンペアブレーカ工 事の場合は記入不要
承 認 者
メ ン バ ー
引 込 線
工 事
引 込 線
計器工事
計 器
アンペアブレーカ
アンペアブレーカ
工 事

## 【記入例】⑤引込線・計器工事設計書
様式－７
[5 empty] | 引 込 線 ・ 計 器 工 事 設 計 書 | [18 empty] | 工事店控・検収用
お客さま | ご使用場所 |  | 〇〇 | 市 | △△ |  |  |  | 町 村 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 設 計 番 号
区
|  |  |  | 郡 | [9 empty] | 丁目 |  | 番 |  |  |  | 号
| ご契約名義 |  | 託送 太郎
様
工 事 内 容 |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  | TRUE |  |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 申込先店所
工 事 種 別 |  | 電 線 種 別 |  | 倉出数 又は長さ(m) | 倉入数 又は長さ(m) | 工 事 件 数 |  | 金 額（円） |  |  |  | 倉出入材料授受工事店確認
工事番号
直接引込線工事 | [11 empty] | 窓 口 | 受 領 月 日 |  |  |  |  | 印又はサイン
連接引込線工事
[13 empty] | 月 日 | [8 empty] | 処理経過 |  |  | 処 理 日 |  | 担 当
引込線張替工事
[12 empty] | 宅配利用 |  |  | 宅配便利用の場合は発送伝票控を添付 | [6 empty] | 受付
引込口変更 その他改修工事 | [21 empty] | 工事依頼
引込線撤去 | [11 empty] | 備考 | [9 empty] | 倉出
外灯引込線工事 | [21 empty] | 倉入
本柱取付外灯 | [11 empty] | 電柱番号 |  |  |  |  | 引込BOX |  |  |  |  | 完成期日
[17 empty] | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 計器ＳＢ検収 | 良･否
道路横断
計 器 工 事 | １Φ２ 100 |  | 30 A |  | 1 | 1 |  | 500 | [13 empty] | 再検収 | 良･否
| １Φ２ 200 |  | 30 A | [13 empty] | 有 ・ 無
[22 empty] | 支 払 手 続 | 良･否
| １Φ３ 100／200 |  | 30 A | 1 |  | 1 |  | 1500 |  |  |  | ［工事図面］ | [9 empty] | 整理
| １Φ３ 100／200 |  | 60 A
| １Φ３ 100／200 |  | 120 A
| ３Φ３ 200 |  | 30 A
| ３Φ３ 200 |  | 60 A
| ３Φ３ 200 |  | 120 A
| タイムスイッチ |  | 30A
アンペアブレーカ工事 | １Φ２ |  |  |  | 1 | 1 |  | 500
１Φ２
１Φ３
１Φ３
合 計 工 事 金 額 | [6 empty] | 2500
宅 配 先 情 報 欄 | ●委託材料の宅配先は東京電力へ工事店登録している事務所住所となります。ただし、ご登録以外の事務所へ宅配希望の場合は、以下へご記載ください。 | [8 empty] | 標準工事範囲 | [5 empty] | 従 量 電 灯 |  |  |  |  | 低 圧 電 力 |  |  |  | 深力〔電灯〕温水器
[10 empty] | 引込 工事 |  |  |  |  | 3.2mm | 7(8)KVA以下 |  |  |  |  | 11(14)KW以下 |  |  |  | 〔60A〕4.4KW以下
| 工事店番号 |  | 000-0005 | [11 empty] | 14mm2 | 10(12)KVA以下 |  |  |  |  | 15(21)KW以下 |  |  |  | 〔60A〕5.4KW以下
| 工事店名称 |  | ××株式会社 | [6 empty] | 計器 工事 |  |  |  |  | 30A(60A) | 60A(12KVA)以下 |  |  |  |  | 9KW(18KW)以下 |  |  |  | 5.4KW以下
| 住所 |  | 東京都△△区2-3-4 | [11 empty] | 120A | 24KVA以下 |  |  |  |  | 38KW以下
* 電灯・電力の（ ）内数値は主開閉器契約の場合です。 * 引込線工事完了後（撤去・張替時は撤去電線倉入時）速やかに自主検査報告の提出をお願いいたします。
配殊No.251 ※太枠内を記入下さい。
※アンペアブレーカ工 事の場合は記入不要
承 認 者
メ ン バ ー
引 込 線
工 事
引 込 線
計器工事
計 器
アンペアブレーカ
アンペアブレーカ
工 事